## 依頼
東京工業大学 オープンファシリティセンター分析部門（すずかけ台）
依頼分析申込書：MALDI-TOF-MS（ultraflXtreme）
|  |  | 申込日： |  | 年 月 日
（フリガナ） 申請者氏名 | 〇〇〇 〇〇〇 | 所属（研究室名） | [6 empty] | ・統合設備共用システムで依頼分析を業務依頼する際に予算も登録する必要があるので
| 〇〇 〇〇〇 | メールアドレス | [6 empty] | 依頼書への予算情報の記載は不要になりました
身分/学年 |  | 内線・メールボックス |  | ○○○○ |  | X〇-〇〇
MALDI通常依頼測定
サンプル情報 | サンプル名（10文字以内の英数字） | [7 empty] | ・サンプル名は10文字以内の英数字（日本語はダメです）
| 推定組成式 |  | 推定分子量
推定構造式およびサンプル情報
・サンプルは基本的には溶媒を飛ばした状態でご用意下さい
・固体サンプルの場合、バイアル瓶から秤量して測定するので可能な限り目視できる量ご用意ください
・質量分析では塩やバッファーは基本、イオン化を抑制させる方向で働きます。可能な限り脱塩したサンプルをご用意ください
（分析を行う上で参考文献等ありましたら添付ください）
サンプルの状態 | □液体 □固体 □溶液（溶媒： 濃度： ）
塩の有無と種類 | □無 / □有 種類：Li Na K PO3 その他（ ）
精製状態 | □精製済み □租精製 □未精製 どの程度の精製か（）に記載 （ ）
マトリックス | [8 empty] | ・使用してほしいマトリックスがあれば記載
可溶な溶媒 | □CH3CN □MeOH □クロロホルム □アセトン □THF □H2O □その他（ ）
コメント | 過去の分析結果等があれば記載下さい（MS以外も含む）
測定結果 | 測定担当者の記載欄です
[5 empty] | 金額 |  | 入力日
提出先：東京工業大学 OFC 分析部門 担当 小泉公人 内線（5278）E-mail koizumi.m.aa@m.titech.ac.jp
2023/4/1 版
・記入後PDFにし統合設備共用システムの業務依頼登録の際に添付するとともにサンプル持参時に紙でご提出ください
・設備一覧で検索項目を型番にしultraで検索するとトップに表示されます

## PMF依頼
東京工業大学 オープンファシリティセンター分析部門（すずかけ台）
依頼分析申込書：MALDI-TOF-MS（ultraflXtreme）
[6 empty] | 申込日： |  | 年 月 日
（フリガナ） 申請者氏名 |  | 〇〇〇 〇〇〇 |  | 所属（研究室名） | [7 empty] | ・統合設備共用システムで依頼分析を業務依頼する際に予算も登録する必要があるので
|  | 〇〇 〇〇〇 |  | メールアドレス | [7 empty] | 依頼書への予算情報の記載は不要になりました
身分/学年 |  |  |  | 内線・メールボックス |  |  | ○○○○ |  | X〇-〇〇
MALDI-PMF測定
No. | サンプル名 |  | 分子量［kDa］ | pI | 注意事項 | [6 empty] | ・サンプル名は10文字以内の英数字（日本語はダメです）
1 |  |  |  |  | ・消化前のタンパク質の分子量を記入してください ・2次元電気泳動の場合はpIを記入してください ・可能な限り電気泳動の写真の添付をお願いします
2
3 | [11 empty] | ・ブランクサンプル（電気泳動でバンドの無い部分）をご用意頂けると精度を上げることができます
4
5
6
7
分析目的 |  | □PMFによるタンパク質同定 □修飾の解析 □その他
サンプルの状態 |  | □溶液（組成： ） □その他（ ）
電気泳動の種類 |  | □SDS-PAGE □二次元電気泳動
染色方法 |  | □CBB染色 □銀染色 □SYPRO Ruby □その他（ ）
C残基の還元アルキル化 |  |  | □無 □有：カルバミドメチル化 □その他（ ） | [8 empty] | ・未処理だとシステイン残基同士でジスルフィド結合し、スコアが下がります
消化酵素 |  | □Trypsin □Lys-C □その他（ ）
脱塩濃縮 |  | □無 □有：ZipTip処理 □その他（ ）
修飾の可能性 |  | □無 □有 （ ） □不明
サンプルの 由来・生物種 | [11 empty] | ・データベース検索に必要になります
データーベース |  | □SwissProt □その他（FAST形式のデータベースファイルをご用意ください） | [9 empty] | ・Uniprotのデータベースで同定を行い場合はFASTA形式のデータベースをご用意ください
共存物質 | [11 empty] | ・免疫沈降やタグによる精製などのサンプル調製の過程で混在する可能性のあるタンパク質情報
備考欄
測定結果 |  | 測定担当者の記載欄です
[8 empty] | 金額 |  | 入力日
提出先：東京工業大学 OFC 分析部門 担当 小泉公人 内線（5278）E-mail koizumi.m.aa@m.titech.ac.jp
2023/4/1 版
・記入後PDFにし統合設備共用システムの業務依頼登録の際に添付するとともにサンプル持参時に紙でご提出ください
・設備一覧で検索項目を型番にしultraで検索するとトップに表示されます

## Request
Materials Analysis Division(Suzukakedai), Open Facility Center, Tokyo Tech
Request application form of MALDI-TOF-MS（ultraflXtreme）
|  |  | Date： | / /
（Furigana） Requester Name | 〇〇〇 〇〇〇 | Laboratory
| 〇〇 〇〇〇 | E-mail | [6 empty] | ・ Since it is necessary to register a budget when requesting a request analysis on the system, it is not necessary to describe the budget information to the request form.
Position |  | Ex.number・Mail box |  | ○○○○ |  | X〇-〇〇
Measurement category：MALDI-MS
Sample information | sample name（Within 10 characters） | [7 empty] | ・Sample name must be within 10 characters
| compositional formula | [7 empty] | ・Basically, please prepare the sample with the solvent removed.
| estimated molecular weight | [7 empty] | ・In the case of a solid sample, it is measured by weighing it from the vial bottle, so please prepare an amount that can be seen visually as much as possible.
| Ingredient information or putative structural formula | [7 empty] | ・In mass spectrometry, salts and buffers basically act to suppress ionization. Prepare desalted samples as much as possible
（If you have any references for analysis, please attach them.）
sample state | Liquid /solid / solution (solvent: concentration: )
type of salt | □No /□Yes Type : Li Na K PO3 Others ( ）
Purification | □ Purified □ partial purification □ crude
soluble solvent | □CH3CN □MeOH □CHCl3 □Acetone □THF □H2O □Others（ ）
Matrix（if any）
comment | If you have past analysis results, please write them.
Measurement result | This is the entry column for the person in charge of measurement.
[5 empty] | 金額 |  | 入力日
Person in charge: Masato Koizumi （Ext.5278）, E-mail： koizumi.m.aa@m.titech.ac.jp
Ver. 2023/4/1
After filling out, please attach it when registering as a business request by the system and submit it with paper when bringing a sample.
・設備一覧で検索項目を型番にしultraで検索するとトップに表示されます

## 講習
東京工業大学 オープンファシリティセンター分析部門（すずかけ台）
セルフ利用講習申込書：MALDI-TOF-MS（ultraflXtreme）
[5 empty] | 申込日： |  | 年 月 日
（フリガナ） 申請者氏名 |  | 〇〇〇 〇〇〇 |  | 所属（研究室名） | [5 empty] | MALDI-MSは講習料金が発生します。
|  | 〇〇 〇〇〇 |  | メールアドレス | [5 empty] | 統合設備共用システムでセルフ利用講習を申請する際に予算も登録する必要があるので
身分/学年 |  |  |  | 内線・メールボックス |  | ○○○○ |  | X〇-〇〇 |  | 申込書への予算情報の記載は不要になりました
講習項目 |  | MALDI-MS測定
試料情報 分子量、組成式等
講習時に持ち込みサンプルがある場合のみ記載下さい。1グループで1サンプルです。
提出先：東京工業大学 OFC 分析部門 担当 小泉公人 内線（5278）E-mail koizumi.m.aa@m.titech.ac.jp
2023/4/1 版
ライセンス許可証：MALDI-TOF-MS
ライセンス番号
| 発行日 |  | 年 月 日
氏名
所属
| 講習項目 |  | MALDI-MS
| 認定者 |  | OFC分析部門：小泉公人
在籍中はお手元で保管してください。セルフ利用の際に持参する必要はありません。
東京工業大学 オープンファシリティセンター 分析部門
・統合設備共用システムでセルフ利用講習を申請する際にPDF化した必要事項を記載した本申込書も必ず添付ください
・設備一覧で検索項目を型番にしultraで検索するとトップに表示されます

## License
Materials Analysis Division(Suzukakedai), Open Facility Center, Tokyo Tech
License application form of MALDI-TOF-MS（ultraflXtreme）
[5 empty] | Date： | / /
（Furigana） Requester Name |  | 〇〇〇 〇〇〇 |  | Laboratory
|  | 〇〇 〇〇〇 |  | E-mail |  |  |  |  | A fee will be charged for the MALDI-MS course.
Position |  |  |  | Ex.number・Mail box |  | ○○○○ | X〇-〇〇
course name |  | MALDI-MS
Sample information Molecular weight, compositional formula, etc.
Please fill in only if you have a sample brought to the class.
Person in charge: Masato Koizumi （Ext.5278）, E-mail： koizumi.m.aa@m.titech.ac.jp
Ver. 2023/4/1
License for MALDI-TOF-MS
License number
| Date |  | / / /
Name
Laboratory
| Content |  | MALDI-MS
| Certified person |  | OFC Analysis Department: Masato Koizumi
Please keep it while you are enrolled. You do not need to bring it.
Materials Analysis Division, OFC
Please attach this application form when applying for a self -use course on the system

## 注意事項
| 利用の流れ | 測定の注意
セルフ測定 | 統合設備共用システムを利用 | ・ライセンス番号をもたない人は操作しない
| ・予約時間を過ぎてからのキャンセルや時間短縮変更はできません。 | 研究室内で操作を教えるのは問題無いが、測定は必ずライセンス番号を持っている方が行って下さい
| ・予定より早く終了した場合、すみやかにセルフ利用実績登録から終了時間を変更して下さい。 | ・使用するプレート、マトリックス、標準校正用試料などは各研究室で用意下さい。
| 実績登録を完了するまでは予約時間が変更されないので他の人が使用できません | ・故障や、軽微ではあるが通常と異なることが起きたら、勝手に操作または放置せずに担当者に連絡する。
時間外の場合は測定を中止し、研究室の教員に報告するとともに担当者（小泉）に連絡下さい。
| 統合設備共用システムでは曜日ごとの利用時間の設定ができないため土日祝日も使用できてしましますが | 次の利用者がいるかもしれませんので、次の人にわかるように装置PC周辺にメモを残しアナウンスをしてください
| 土日祝日は使用禁止です | ・ライセンスをもらった直後（2回程度）は職員のいる平日9:00～17:00までに測定をすること。
・装置のPCから直接データの取り出しは禁止です
・プレートとフレームに隙間がないことを確認してから装置に入れてください
依頼測定 | 統合設備共用システムを利用（システムを利用せず直接サンプルと依頼書を持ってきても受付できません）
業務依頼基本情報登録を行う際に依頼書をを添付してください
・設備一覧で検索項目を型番にしultraで検索するとトップに表示されます
業務依頼予算情報登録をすると担当者より直接メールで連絡が来るのでお待ちください
↓
分析内容、日時等の打ち合わせを行い、試料と記入した依頼書を預ける
打ち合わせの際は過去の測定データや関連する論文なども持ってきてください
測定終了後、依頼者へ結果をメールにて連絡
pdfデータで結果をメールに添付致します。その他の形式のデータが欲しい場合等は別途ご連絡下さい
状況によっては依頼者立会いの下で分析を行います
ライセンス講習 | 統合設備共用システムを利用
セルフ利用講習基本情報登録を行う際に、講習申込書を添付してください
・設備一覧で検索項目を型番にしultraで検索するとトップに表示されます
セルフ利用講習予算情報登録をすると担当者より直接メールで連絡が来るのでお待ちください
・教員、学生、研究員を問わず個人にライセンス番号を発行する
・講習を受講していない人の利用は禁止です
・1回の講習人数は3人を限度とする
・ESI講習とLC講習の2種類あり、LC使用者はLC講習も受講すること。
LC講習はESI講習を行った後、数回ESI測定を行い使用に慣れた後に受講すること。
・時間は参加人数にもよるが、2時間程度です
・講習時に測定したいサンプルがあれば、測定申込書に記入し
ライセンス講習申込書と供に提出。1度の講習に1サンプルでお願いします。。